## orcamento
CONCORRENCIA N° 005- 2022
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
LOCAL DA 0BRA: NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, CIDADE DE ITAITUBA-PARÁ
BDI: 29,24%
SINAPI-PA 10/2022 - SEDOP-PA 09/2022 - PROPRÓRIA - COM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 57285.87 | 74014.26
1.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 12 | 174.57 | 225.61 | 2094.84 | 2707.32
1.2 | 010000 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | SEDOP | CJ | 1 | 12622.32 | 16313.09 | 12622.32 | 16313.09
1.3 | 010767 | Barracão de madeira (incl. instalações) | SEDOP | M2 | 12 | 528.9 | 683.55 | 6346.8 | 8202.6
1.4 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SEDOP | M2 | 20 | 268.23 | 346.66 | 5364.6 | 6933.2
1.5 | 010003 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | SEDOP | M2 | 165 | 85.96 | 111.09 | 14183.4 | 18329.85
1.6 | 010009 | Locação da obra a trena | SEDOP | M2 | 2929.11 | 4.6 | 5.95 | 13473.91 | 17428.2
1.7 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 10000 | 0.32 | 0.41 | 3200 | 4100
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 255196.68 | 329823.36
2.1 | 93565 | Engenheiro civil de obras junior com encargos complementares | SINAPI | MES | 12 | 14247.85 | 18413.92 | 170974.2 | 220967.04
2.2 | 93572 | Encarregado de obras com encargos complementares | SINAPI | MES | 12 | 3234.54 | 4180.32 | 38814.48 | 50163.84
2.3 | 88326 | Vigia noturno com encargos compelemtares | SINAPI | H | 2112 | 21.5 | 27.79 | 45408 | 58692.48
3 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 33017.82 | 42673.38
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 373.5 | 67.6 | 87.37 | 25248.6 | 32632.7
3.2 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 256.2 | 2.44 | 3.15 | 625.13 | 807.03
3.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 271.02 | 26.36 | 34.07 | 7144.09 | 9233.65
4 | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 389530.96 | 503429.48
4.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 389530.96 | 503429.48
4.1.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017. | SINAPI | M2 | 256.2 | 28.32 | 36.6 | 7255.58 | 9376.92
4.1.2 | 040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | SEDOP | M3 | 102.48 | 2754.25 | 3559.59 | 282255.54 | 364786.78
4.1.3 | 040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | SEDOP | M3 | 39.44 | 2536 | 3277.53 | 100019.84 | 129265.78
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 670834.87 | 866987.66
5.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [6 empty] | 329605.69 | 425981.93
5.1.1 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 107.48 | 3066.67 | 3963.36 | 329605.69 | 425981.93
5.2 | CONCRETO ARMADO - LAJE | [6 empty] | 6492.06 | 8390.11
5.2.1 | 050713 | Laje pré-moldada (incl. capeamento) | SEDOP | M2 | 67.45 | 96.25 | 124.39 | 6492.06 | 8390.11
5.3 | CONCRETO ARMADO - PILARES | [6 empty] | 314149.67 | 406006.6
5.3.1 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 102.44 | 3066.67 | 3963.36 | 314149.67 | 406006.6
5.4 | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [6 empty] | 20587.45 | 26609.02
5.4.1 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 633.85 | 32.48 | 41.98 | 20587.45 | 26609.02
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 160245.07 | 207090.34
6.1 | ELEMENTOS VAZADOS | [6 empty] | 4343.3 | 5613.17
6.1.1 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 24.72 | 175.7 | 227.07 | 4343.3 | 5613.17
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [6 empty] | 155901.77 | 201477.17
6.2.1 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2087.25 | 55.42 | 71.62 | 115675.4 | 149488.85
6.2.2 | 060813 | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | SEDOP | M2 | 69.92 | 575.32 | 743.54 | 40226.37 | 51988.32
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 284599.16 | 367816.52
7.1 | PORTAS DE MADEIRA | [6 empty] | 37572.26 | 48558.29
7.1.1 | 090065 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | SEDOP | M2 | 36.96 | 503.95 | 651.3 | 18625.99 | 24072.05
7.1.2 | 090063 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | SEDOP | M2 | 30.24 | 626.53 | 809.73 | 18946.27 | 24486.24
7.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 9450.86 | 12214.33
7.2.1 | 100874 | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5. PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 14 | 248.9 | 321.68 | 3484.6 | 4503.52
7.2.2 | 100817 | Fechadura para porta externa | SEDOP | UN | 39 | 88.54 | 114.43 | 3453.06 | 4462.77
7.2.3 | 101273 | Mola p/ porta de vidro | SEDOP | UN | 4 | 628.3 | 812.01 | 2513.2 | 3248.04
7.3 | PORTAS DE ALUMÍNIO | [6 empty] | 23347.75 | 30174.62
7.3.1 | 091380 | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | SEDOP | M2 | 22.71 | 930.44 | 1202.5 | 21130.29 | 27308.78
7.3.2 | 94805 | PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | SINAPI | UN | 2 | 633.87 | 819.21 | 1267.74 | 1638.42
7.3.3 | 91341 | PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | SINAPI | M2 | 2 | 474.86 | 613.71 | 949.72 | 1227.42
7.4 | PORTAS DE VIDRO | [6 empty] | 4255.68 | 5500.05
7.4.1 | 091379 | PV1 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | SEDOP | M2 | 7.56 | 562.92 | 727.52 | 4255.68 | 5500.05
7.5 | JANELAS | [6 empty] | 127865.36 | 165253.62
7.5.1 | 091512 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | SEDOP | M2 | 204.28 | 625.54 | 808.45 | 127785.31 | 165150.17
7.5.2 | 251530 | Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria.Tela de nylon. | SEDOP | M2 | 4.2 | 19.06 | 24.63 | 80.05 | 103.45
7.6 | PORTÕES METÁLICOS | [6 empty] | 9902.12 | 12797.48
7.6.1 | 100701 | PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019. | SINAPI | M2 | 3.69 | 563.37 | 728.1 | 2078.84 | 2686.69
7.6.2 | 91341 | PT2 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO DE 180X180, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. Conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | SINAPI | M2 | 3.24 | 474.86 | 613.71 | 1538.55 | 1988.42
7.6.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 3.6 | 474.86 | 613.71 | 1709.5 | 2209.36
7.6.4 | 091500 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | SEDOP | M2 | 2.16 | 908.91 | 1174.68 | 1963.25 | 2537.31
7.6.5 | 00037561 | PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. | SINAPI | M2 | 5.4 | 483.7 | 625.13 | 2611.98 | 3375.7
7.7 | GRADES DE FERRO | [6 empty] | 21960.68 | 28382.17
7.7.1 | 090071 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | SEDOP | M2 | 85.54 | 256.73 | 331.8 | 21960.68 | 28382.17
7.8 | GRADIL METÁLICO | [6 empty] | 50244.45 | 64935.96
7.8.1 | 250582 | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular. Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(p/ muro). | SEDOP | M2 | 130.14 | 386.08 | 498.97 | 50244.45 | 64935.96
8 | FORRO | [6 empty] | 86306.94 | 111545.49
8.1 | 140240 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | SEDOP | M2 | 1087.4 | 79.37 | 102.58 | 86306.94 | 111545.49
9 | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 1147691.21 | 1483274.68
9.1 | 071361 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | SEDOP | M2 | 2918.29 | 276.48 | 357.32 | 806848.82 | 1042763.38
9.2 | 00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM. | SINAPI | M2 | 330.78 | 71.08 | 91.86 | 23511.84 | 30385.45
9.3 | 071497 | Cobertura -Telha termoacústica | SEDOP | M2 | 2587.51 | 120.92 | 156.28 | 312881.71 | 404376.06
9.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | SINAPI | M | 82.6 | 53.86 | 69.61 | 4448.84 | 5749.79
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 22332.31 | 28862.49
10.1 | 080314 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | SEDOP | M2 | 737.04 | 30.3 | 39.16 | 22332.31 | 28862.49
11 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 192914.71 | 249317.29
11.1 | 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia). CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 4174.5 | 4.15 | 5.36 | 17324.18 | 22375.32
11.2 | 87792 | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 990.77 | 38.88 | 50.25 | 38521.14 | 49786.19
11.3 | 87543 | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEMEXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 3183.73 | 22.43 | 28.99 | 71411.06 | 92296.33
11.4 | 87273 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 990.77 | 66.27 | 85.65 | 65658.33 | 84859.45
12 | SISTEMAS DE PISOS | [6 empty] | 689455.91 | 891053.71
12.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 507949.93 | 656478.59
12.1.1 | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | SEDOP | M2 | 2863.27 | 57.88 | 74.8 | 165726.07 | 214172.6
12.1.2 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | SEDOP | M2 | 177.42 | 33.45 | 43.23 | 5934.7 | 7669.87
12.1.3 | 87251 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 177.42 | 54.24 | 70.1 | 9623.26 | 12437.14
12.1.4 | 130626 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | SEDOP | M2 | 2685.85 | 103.85 | 134.22 | 278925.52 | 360494.79
12.1.5 | 130890 | Piso de borracha tátil (16 un) - Interno | SEDOP | M2 | 143.37 | 257.07 | 332.24 | 36856.13 | 47633.25
12.1.6 | 130728 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades). - Externo | SEDOP | M2 | 5.58 | 111.1 | 143.59 | 619.94 | 801.23
12.1.7 | 98689 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | SINAPI | M | 30.9 | 58.16 | 75.17 | 1797.14 | 2322.75
12.1.8 | 120688 | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | SEDOP | M | 815.72 | 10.38 | 13.42 | 8467.17 | 10946.96
12.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 181505.98 | 234575.12
12.2.1 | 94996 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e = 10cm. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016. | SINAPI | M2 | 435.79 | 122.95 | 158.9 | 53580.38 | 69247.03
12.2.2 | 94996 | Rampa de acesso em concreto não estrutural. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016. | SINAPI | M2 | 63.05 | 122.95 | 158.9 | 7752 | 10018.65
12.2.3 | 94263 | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016. | SINAPI | M | 241.96 | 29.96 | 38.72 | 7249.12 | 9368.69
12.2.4 | 100324 | Lastro de brita para o estacionamento. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019. | SINAPI | M3 | 16.38 | 140.83 | 182.01 | 2306.8 | 2981.32
12.2.5 | 92396 | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. | SINAPI | M2 | 1707.59 | 64.78 | 83.72 | 110617.68 | 142959.43
13 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 101149.4 | 130723.94
13.1 | 88497 | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DEVÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017. | SINAPI | M2 | 1321.54 | 11.64 | 15.04 | 15382.73 | 19875.96
13.2 | 96131 | Emassamento de paredes externas com massa ACRÍLICA - 02 demãos. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DEVÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017. | SINAPI | M2 | 1862.19 | 19.09 | 24.67 | 35549.21 | 45940.23
13.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | SINAPI | M2 | 3183.73 | 2.11 | 2.73 | 6717.67 | 8691.58
13.4 | 88489 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 3183.73 | 12.52 | 16.18 | 39860.3 | 51512.75
13.5 | 100742 | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 96.79 | 19.37 | 25.03 | 1874.82 | 2422.65
13.6 | 102219 | Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021. | SINAPI | M2 | 134.4 | 13.13 | 16.97 | 1764.67 | 2280.77
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 84759.1 | 109543.22
14.1 | 89402 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 150 | 8.65 | 11.18 | 1297.5 | 1677
14.2 | 89357 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 135.3 | 26.45 | 34.18 | 3578.69 | 4624.55
14.3 | 89448 | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 29 | 15.35 | 19.84 | 445.15 | 575.36
14.4 | 89449 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 98 | 17.64 | 22.8 | 1728.72 | 2234.4
14.5 | 89450 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 80.35 | 29.2 | 37.74 | 2346.22 | 3032.41
14.6 | 89451 | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 91.3 | 48.38 | 62.53 | 4417.09 | 5708.99
14.7 | 89383 | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4". ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 63 | 5.68 | 7.34 | 357.84 | 462.42
14.8 | 89596 | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2". ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 39 | 10.11 | 13.07 | 394.29 | 509.73
14.9 | 89362 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 58 | 7.36 | 9.51 | 426.88 | 551.58
14.10 | 89413 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 7 | 7.68 | 9.93 | 53.76 | 69.51
14.11 | 89497 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 8 | 10.74 | 13.88 | 85.92 | 111.04
14.12 | 89501 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 23 | 12.78 | 16.52 | 293.94 | 379.96
14.13 | 89505 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 1 | 35.46 | 45.83 | 35.46 | 45.83
14.14 | 89513 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 4 | 114.22 | 147.62 | 456.88 | 590.48
14.15 | 89400 | Te PVC soldavel com rosca agua fria 32mmX25mmX32mm. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 8 | 17.73 | 22.91 | 141.84 | 183.28
14.16 | 89624 | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 3 | 18.12 | 23.42 | 54.36 | 70.26
14.17 | 89624 | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 3 | 18.12 | 23.42 | 54.36 | 70.26
14.18 | 89627 | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 19.07 | 24.65 | 95.35 | 123.25
14.19 | 89630 | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm. TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 1 | 72.11 | 93.19 | 72.11 | 93.19
14.20 | 89630 | Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm. TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 9 | 72.11 | 93.19 | 648.99 | 838.71
14.21 | 89395 | Te PVC soldável agua fria 25mm. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 32 | 10.32 | 13.34 | 330.24 | 426.88
14.22 | 89623 | Te PVC soldável agua fria 40mm. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 1 | 16.99 | 21.96 | 16.99 | 21.96
14.23 | 89625 | Te PVC soldável agua fria 50mm. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 5 | 20.37 | 26.33 | 101.85 | 131.65
14.24 | 89629 | Te PVC soldável agua fria 75mm. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 2 | 84.01 | 108.57 | 168.02 | 217.14
14.25 | 94497 | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2". REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | SINAPI | UN | 34 | 99.06 | 128.03 | 3368.04 | 4353.02
14.26 | 89985 | Registro de pressao com canopla Ø 3/4". REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 9 | 83.77 | 108.26 | 753.93 | 974.34
14.27 | 250670 | Reservatorio elevado em concreto armado cap.=10.000lts-h=8.83m. | SEDOP | UN | 1 | 44764.4 | 57853.51 | 44764.4 | 57853.51
14.28 | 180487 | Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. | SEDOP | UN | 1 | 18270.28 | 23612.51 | 18270.28 | 23612.51
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 235779.77 | 304722.4
15.1 | 89711 | Tubo de PVC Série Normal 40mm. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 119.4 | 17.25 | 22.29 | 2059.65 | 2661.43
15.2 | 89712 | Tubo de PVC Série Normal 50mm. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 90 | 26.13 | 33.77 | 2351.7 | 3039.3
15.3 | 89713 | Tubo de PVC Série Normal 75mm. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 112.5 | 39.67 | 51.27 | 4462.88 | 5767.88
15.4 | 89714 | Tubo de PVC Série Normal 100mm. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | M | 358.6 | 50.35 | 65.07 | 18055.51 | 23334.1
15.5 | 90701 | Tubo de PVC Série Normal 150mm. TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021. | SINAPI | M | 53 | 76.64 | 99.05 | 4061.92 | 5249.65
15.6 | 90702 | Tubo de PVC Série Normal 200mm. TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021. | SINAPI | M | 45 | 122.49 | 158.31 | 5512.05 | 7123.95
15.7 | 90703 | Tubo de PVC Série Normal 250mm. TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021. | SINAPI | M | 33 | 200.92 | 259.67 | 6630.36 | 8569.11
15.8 | 90704 | Tubo de PVC Série Normal 300mm. TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021. | SINAPI | M | 60 | 278.17 | 359.51 | 16690.2 | 21570.6
15.9 | 89726 | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 26 | 6.41 | 8.28 | 166.66 | 215.28
15.10 | 89732 | Joelho PVC 45º esgoto 50 mm. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 14 | 10.63 | 13.74 | 148.82 | 192.36
15.11 | 89739 | Joelho PVC 45º esgoto 75 mm. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 2 | 18.55 | 23.97 | 37.1 | 47.94
15.12 | 89724 | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 70 | 9.23 | 11.93 | 646.1 | 835.1
15.13 | 89801 | Joelho PVC 90º esgoto 50 mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 36 | 6.63 | 8.57 | 238.68 | 308.52
15.14 | 89737 | Joelho PVC 90º esgoto 75 mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 4 | 17.6 | 22.75 | 70.4 | 91
15.15 | 89744 | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 15 | 22.83 | 29.51 | 342.45 | 442.65
15.16 | 89783 | Junção PVC esgoto 40 mm. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 3 | 11.04 | 14.27 | 33.12 | 42.81
15.17 | 89785 | Junção PVC esgoto 50 mm. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 19 | 20.74 | 26.8 | 394.06 | 509.2
15.18 | 89795 | Junção PVC esgoto 75 mm. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 4 | 20.74 | 26.8 | 82.96 | 107.2
15.19 | 89785 | Junção PVC esgoto 50 x 40 mm. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 2 | 20.74 | 26.8 | 41.48 | 53.6
15.20 | 89795 | Junção PVC esgoto 75 x 50 mm. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 16 | 20.74 | 26.8 | 331.84 | 428.8
15.21 | 89797 | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 13 | 44.79 | 57.89 | 582.27 | 752.57
15.22 | 89797 | Junção PVC esgoto 100 x 75 mm. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 3 | 44.79 | 57.89 | 134.37 | 173.67
15.23 | 89797 | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 8 | 44.79 | 57.89 | 358.32 | 463.12
15.24 | 89707 | Caixa Sifonada 100x100x50mm. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 7 | 35.81 | 46.28 | 250.67 | 323.96
15.25 | 89708 | Caixa Sifonada 150x185x75mm. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 10 | 82.15 | 106.17 | 821.5 | 1061.7
15.26 | 97907 | Caixa de areia 60x60cm. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020. | SINAPI | UN | 3 | 575.36 | 743.6 | 1726.08 | 2230.8
15.27 | 97907 | Caixa de areia 80x80cm. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020. | SINAPI | UN | 7 | 575.36 | 743.6 | 4027.52 | 5205.2
15.28 | 89710 | Ralo Seco PVC 100x100mm. RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADOEM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | SINAPI | UN | 25 | 11.92 | 15.41 | 298 | 385.25
15.29 | 00039319 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm. TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 7.42 | 9.59 | 22.26 | 28.77
15.30 | 180678 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm. Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto | SEDOP | UN | 41 | 498.72 | 644.55 | 20447.52 | 26426.55
15.31 | 98109 | Caixa de gordura especial. CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020. | SINAPI | UN | 1 | 741.95 | 958.9 | 741.95 | 958.9
15.32 | 98100 | Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m. SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020. | SINAPI | UN | 3 | 5715.71 | 7386.98 | 17147.13 | 22160.94
15.33 | 98071 | Fossa séptica - capacidade 7.500 l. TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105CONTRIBUINTES). AF_12/2020. | SINAPI | UN | 1 | 16772.76 | 21677.12 | 16772.76 | 21677.12
15.34 | 180520 | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m). | SEDOP | M | 254.2 | 241.45 | 312.05 | 61376.59 | 79323.11
15.35 | 241320 | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação | SEDOP | M | 254.2 | 191.64 | 247.68 | 48714.89 | 62960.26
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [6 empty] | 38447.66 | 49689.67
16.1 | 00038190 | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente. DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | SINAPI | UN | 8 | 253.86 | 328.09 | 2030.88 | 2624.72
16.2 | 95470 | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016. | SINAPI | UN | 11 | 229.5 | 296.61 | 2524.5 | 3262.71
16.3 | 99635 | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente. VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019. | SINAPI | UN | 11 | 329.42 | 425.74 | 3623.62 | 4683.14
16.4 | 86931 | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 8 | 372.83 | 481.85 | 2982.64 | 3854.8
16.5 | 100858 | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 6 | 578.64 | 747.83 | 3471.84 | 4486.98
16.6 | 86904 | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 2 | 108.96 | 140.82 | 217.92 | 281.64
16.7 | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 22 | 113.44 | 146.61 | 2495.68 | 3225.42
16.8 | 86906 | Torneira de bica baixa, Deca ou equivalente. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 26 | 52.46 | 67.8 | 1363.96 | 1762.8
16.9 | 95544 | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 3 | 37.93 | 49.02 | 113.79 | 147.06
16.10 | 100868 | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 18 | 275.72 | 356.34 | 4962.96 | 6414.12
16.11 | 100864 | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente. BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 2 | 534.53 | 690.83 | 1069.06 | 1381.66
16.12 | 95547 | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 16 | 79.49 | 102.73 | 1271.84 | 1643.68
16.13 | 95547 | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 20 | 79.49 | 102.73 | 1589.8 | 2054.6
16.14 | 86919 | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente. TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 1 | 673.55 | 870.5 | 673.55 | 870.5
16.15 | 86936 | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm. CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 8 | 441.94 | 571.16 | 3535.52 | 4569.28
16.16 | 86909 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 10 | 91.1 | 117.74 | 911 | 1177.4
16.17 | 86936 | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm. CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 5 | 441.94 | 571.16 | 2209.7 | 2855.8
16.18 | 00011777 | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente. TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | SINAPI | UN | 2 | 164.77 | 212.95 | 329.54 | 425.9
16.19 | 190218 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 9 | 28.46 | 36.78 | 256.14 | 331.02
16.20 | 86916 | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira. TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 6 | 36.66 | 47.38 | 219.96 | 284.28
16.21 | 86904 | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 2 | 108.96 | 140.82 | 217.92 | 281.64
16.22 | 100875 | Cadeira articulada para banho. BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 2 | 884.48 | 1143.1 | 1768.96 | 2286.2
16.23 | 95544 | Dispenser para papel higiênico. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. | SINAPI | UN | 16 | 37.93 | 49.02 | 606.88 | 784.32
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 1207.52 | 1560.58
17.1 | COMP-35248817 | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana. Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | PRÓPRIA | M2 | 0.16 | 930.44 | 1202.5 | 148.87 | 192.4
17.2 | 92688 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | M | 2.04 | 44.77 | 57.86 | 91.33 | 118.03
17.3 | 92693 | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4". LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADOEM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 1 | 11.99 | 15.5 | 11.99 | 15.5
17.4 | 00039634 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas). FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM. | SINAPI | M | 4 | 6.82 | 8.81 | 27.28 | 35.24
17.5 | 94962 | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. | SINAPI | M3 | 2.04 | 360.57 | 466 | 735.56 | 950.64
17.6 | 101917 | Regulador 1º estagio com manometro. MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 119.58 | 154.55 | 119.58 | 154.55
17.7 | 00011756 | Regulador 2º estágio com registro. REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | SINAPI | UN | 1 | 38.21 | 49.38 | 38.21 | 49.38
17.8 | 00037556 | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar". PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 17.35 | 22.42 | 17.35 | 22.42
17.9 | 00037556 | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel". PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 17.35 | 22.42 | 17.35 | 22.42
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 5330.16 | 6888.43
18.1 | 101909 | Extintor PQS - 6KG. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P. | SINAPI | UN | 13 | 226.95 | 293.31 | 2950.35 | 3813.03
18.2 | 97599 | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. | SINAPI | UN | 13 | 27.84 | 35.98 | 361.92 | 467.74
18.3 | 102509 | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021. | SINAPI | M2 | 49 | 20.77 | 26.84 | 1017.73 | 1315.16
18.4 | 00037559 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm². PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 47 | 21.28 | 27.5 | 1000.16 | 1292.5
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | [6 empty] | 315077.34 | 407218.86
19.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 7845.23 | 10139.4
19.1.1 | 101876 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 6 disjuntores. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 3 | 61.46 | 79.43 | 184.38 | 238.29
19.1.2 | 101875 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 10 disjuntores. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 2 | 448.57 | 579.73 | 897.14 | 1159.46
19.1.3 | 101875 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 12 disjuntores. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 2 | 448.57 | 579.73 | 897.14 | 1159.46
19.1.4 | 101883 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 15 disjuntores. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 2 | 621.04 | 802.63 | 1242.08 | 1605.26
19.1.5 | 101883 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 18 disjuntores. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 1 | 621.04 | 802.63 | 621.04 | 802.63
19.1.6 | 100560 | Quadro de destribuiçãopara telefone. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019. | SINAPI | UN | 1 | 109.09 | 140.99 | 109.09 | 140.99
19.1.7 | 101938 | Quadro de medição. CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 1 | 83.02 | 107.3 | 83.02 | 107.3
19.1.8 | 93654 | Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 15 | 11.42 | 14.76 | 171.3 | 221.4
19.1.9 | 93655 | Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 37 | 12.33 | 15.94 | 456.21 | 589.78
19.1.10 | 93656 | Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 18 | 12.33 | 15.94 | 221.94 | 286.92
19.1.11 | 93670 | Disjuntor termomagnetico trifasico 25 A. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 2 | 72.89 | 94.2 | 145.78 | 188.4
19.1.12 | 93671 | Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 6 | 76.28 | 98.58 | 457.68 | 591.48
19.1.13 | 93672 | Disjuntor termomagnetico trifasico 40 A. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 4 | 81.63 | 105.5 | 326.52 | 422
19.1.14 | 93673 | Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 2 | 88.5 | 114.38 | 177 | 228.76
19.1.15 | 101894 | Disjuntor termomagnetico trifasico 63 A. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 4 | 144.95 | 187.33 | 579.8 | 749.32
19.1.16 | 101894 | Disjuntor termomagnetico trifasico 70 A. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 2 | 144.95 | 187.33 | 289.9 | 374.66
19.1.17 | 101897 | Disjuntor termomagnetico trifasico 250 A. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 1 | 985.21 | 1273.29 | 985.21 | 1273.29
19.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 58278.71 | 75316.36
19.2.1 | 91834 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 1754.92 | 7.56 | 9.77 | 13267.2 | 17145.57
19.2.2 | 91836 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 768.25 | 10.09 | 13.04 | 7751.64 | 10017.98
19.2.3 | 91865 | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 428 | 16.6 | 21.45 | 7104.8 | 9180.6
19.2.4 | 93008 | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 325 | 15.04 | 19.44 | 4888 | 6318
19.2.5 | 93010 | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 122.5 | 31.53 | 40.75 | 3862.43 | 4991.88
19.2.6 | 96562 | Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação. SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017. | SINAPI | M | 26.7 | 18.22 | 23.55 | 486.47 | 628.79
19.2.7 | 96563 | Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação. SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | SINAPI | M | 235.15 | 24.16 | 31.22 | 5681.22 | 7341.38
19.2.8 | 180414 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido. Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto | SEDOP | UN | 20 | 174.99 | 226.16 | 3499.8 | 4523.2
19.2.9 | 100556 | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica. CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019. | SINAPI | UN | 16 | 39.84 | 51.49 | 637.44 | 823.84
19.2.10 | 91941 | Caixa de passagem PVC 4x2". CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 302 | 8.42 | 10.88 | 2542.84 | 3285.76
19.2.11 | 91944 | Caixa de passagem PVC 4x4". CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 13 | 11.66 | 15.07 | 151.58 | 195.91
19.2.12 | 92866 | Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3". CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 2 | 7.3 | 9.43 | 14.6 | 18.86
19.2.13 | 92865 | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 161 | 9.43 | 12.19 | 1518.23 | 1962.59
19.2.14 | 91937 | Caixa de passagem PVC 3" octogonal. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 22 | 9.56 | 12.36 | 210.32 | 271.92
19.2.15 | 95805 | Condulete PVC 3/4". CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016. | SINAPI | UN | 163 | 21.38 | 27.63 | 3484.94 | 4503.69
19.2.16 | 93358 | Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 47 | 67.6 | 87.37 | 3177.2 | 4106.39
19.3 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [6 empty] | 64266.87 | 83074.75
19.3.1 | 91926 | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 5077 | 4.23 | 5.47 | 21475.71 | 27771.19
19.3.2 | 91928 | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 411 | 7.03 | 9.09 | 2889.33 | 3735.99
19.3.3 | 91930 | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 782 | 9.65 | 12.47 | 7546.3 | 9751.54
19.3.4 | 91932 | Condutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², anti-chamas, 450/750 V. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 326 | 16.03 | 20.72 | 5225.78 | 6754.72
19.3.5 | 91934 | Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 50 | 24.53 | 31.7 | 1226.5 | 1585
19.3.6 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 20 | 29.97 | 38.73 | 599.4 | 774.6
19.3.7 | 92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 285 | 82.05 | 106.04 | 23384.25 | 30221.4
19.3.8 | 98281 | Cabo CCI-50 2 pares. CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019. | SINAPI | M | 52.6 | 6.54 | 8.45 | 344 | 444.47
19.3.9 | 98400 | Cabo CCE-50 2 pares. CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 53.6 | 12.04 | 15.56 | 645.34 | 834.02
19.3.10 | 170947 | Cabo coaxial. Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV). | SEDOP | M | 288.9 | 3.22 | 4.16 | 930.26 | 1201.82
19.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 143851.43 | 185913.07
19.4.1 | 91996 | Tomada universal, 10A, cor branca, completa. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 187 | 26.68 | 34.48 | 4989.16 | 6447.76
19.4.2 | 91997 | Tomada universal, 20A, cor branca, completa. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 9 | 28.85 | 37.29 | 259.65 | 335.61
19.4.3 | 92008 | Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 44 | 38.35 | 49.56 | 1687.4 | 2180.64
19.4.4 | 92008 | Tomada dupla 10A para piso, completa. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 3 | 38.35 | 49.56 | 115.05 | 148.68
19.4.5 | 91953 | Interruptor 1 tecla simples. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 19 | 22.55 | 29.14 | 428.45 | 553.66
19.4.6 | 91959 | Interruptor 2 teclas simples. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 6 | 35.74 | 46.19 | 214.44 | 277.14
19.4.7 | 91967 | Interruptor 3 teclas simples. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 2 | 48.93 | 63.24 | 97.86 | 126.48
19.4.8 | 91955 | Interruptor tree-way 10A, completa. INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 31 | 27.8 | 35.93 | 861.8 | 1113.83
19.4.9 | 91961 | Interruptor for-way 10A, completa. INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 3 | 46.22 | 59.73 | 138.66 | 179.19
19.4.10 | 92023 | Interruptor 1 tecla simples e tomada. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 2 | 39.84 | 51.49 | 79.68 | 102.98
19.4.11 | 101653 | Arandela de uso ao tempo. LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020. | SINAPI | UN | 82 | 216.4 | 279.68 | 17744.8 | 22933.76
19.4.12 | 97586 | Luminárias 2x32W completa. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. | SINAPI | UN | 166 | 112.14 | 144.93 | 18615.24 | 24058.38
19.4.13 | 97593 | Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W. LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. | SINAPI | UN | 8 | 105.02 | 135.73 | 840.16 | 1085.84
19.4.14 | 101653 | Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W. LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020. | SINAPI | UN | 4 | 216.4 | 279.68 | 865.6 | 1118.72
19.4.15 | 97608 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W. LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPA DA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 22 | 88.37 | 114.21 | 1944.14 | 2512.62
19.4.16 | 97601 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W. REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. | SINAPI | UN | 4 | 298.98 | 386.4 | 1195.92 | 1545.6
19.4.17 | 170372 | Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. v. mercurio/poste de aço | SEDOP | UN | 24 | 3708.08 | 4792.32 | 88993.92 | 115015.68
19.4.18 | 98307 | Tomada modular RJ-45 completa. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019. | SINAPI | UN | 110 | 43.45 | 56.15 | 4779.5 | 6176.5
19.5 | ALIMENTAÇÃO | [6 empty] | 40835.1 | 52775.28
19.5.1 | 170694 | Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) - TENSÃO PRIMÁRIA DE 34,5KV | SEDOP | UN | 1 | 40835.1 | 52775.28 | 40835.1 | 52775.28
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 86288.6 | 111523.21
20.1 | 96989 | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | UN | 1 | 140.59 | 181.7 | 140.59 | 181.7
20.2 | 00043054 | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2. ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 25 | 10.88 | 14.06 | 272 | 351.5
20.3 | 98463 | Conector mini-bar em bronze estanhado. SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | UN | 40 | 20.5 | 26.49 | 820 | 1059.6
20.4 | 96985 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | UN | 40 | 99.54 | 128.65 | 3981.6 | 5146
20.5 | 96973 | Cordoalha de cobre nu 35 mm2. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | M | 920 | 46.89 | 60.6 | 43138.8 | 55752
20.6 | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm2. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | M | 886 | 40.51 | 52.36 | 35891.86 | 46390.96
20.7 | 98111 | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETROINTERNO = 0,3 M. AF_12/2020. | SINAPI | UN | 39 | 48.35 | 62.49 | 1885.65 | 2437.11
20.8 | 00001587 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO. | SINAPI | UN | 34 | 4.65 | 6.01 | 158.1 | 204.34
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 351006.91 | 453646.09
21.1 | GERAL | [6 empty] | 79062.19 | 102180.19
21.1.1 | 110653 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto. Granito e=2cm | SEDOP | M2 | 57.14 | 381.04 | 492.46 | 21772.63 | 28139.16
21.1.2 | 110653 | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto. Granito e=2cm | SEDOP | M2 | 18.19 | 381.04 | 492.46 | 6931.12 | 8957.85
21.1.3 | 101965 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 257.75 | 115.49 | 149.26 | 29767.55 | 38471.77
21.1.4 | 091464 | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto. Portas em MDF (sob bancadas) | SEDOP | M2 | 18.28 | 230.51 | 297.91 | 4213.72 | 5445.79
21.1.5 | 250523 | Prateleira de madeira. Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) | SEDOP | M | 16.47 | 144.23 | 186.4 | 2375.47 | 3070.01
21.1.6 | 250532 | Bancos em concreto pré-moldado. Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | SEDOP | UN | 41.92 | 334.01 | 431.67 | 14001.7 | 18095.61
21.2 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 43086.72 | 55691.4
21.2.1 | 171143 | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto. Base para mastro 1 1/2". | SEDOP | UN | 2 | 119.92 | 154.98 | 239.84 | 309.96
21.2.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 4096.26 | 10.46 | 13.52 | 42846.88 | 55381.44
21.3 | MURO | [6 empty] | 228858 | 295774.5
21.3.1 | 260652 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | SEDOP | M | 350 | 653.88 | 845.07 | 228858 | 295774.5
22 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 19562.01 | 25269.41
22.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | M2 | 2928.45 | 6.41 | 8.28 | 18771.36 | 24247.57
22.2 | 241318 | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m. Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | SEDOP | UN | 1 | 790.65 | 1021.84 | 790.65 | 1021.84
23 | QUADRA | [6 empty] | 842530.17 | 1088888.43
23.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4536.38 | 5867.71
23.1.1 | 010009 | Locação da obra a trena | SEDOP | M2 | 986.17 | 4.6 | 5.95 | 4536.38 | 5867.71
23.2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 4296.6 | 5553.08
23.2.1 | 93358 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. | SINAPI | M3 | 49.5 | 67.6 | 87.37 | 3346.2 | 4324.82
23.2.2 | 101617 | Regularização e compactação do fundo de valas. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020. | SINAPI | M2 | 33 | 2.44 | 3.15 | 80.52 | 103.95
23.2.3 | 93382 | Reaterro apiloado de vala com material da obra. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016. | SINAPI | M3 | 33 | 26.36 | 34.07 | 869.88 | 1124.31
23.3 | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 67676.22 | 87464.71
23.3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 67676.22 | 87464.71
23.3.1.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 3.3 | 28.32 | 36.6 | 93.46 | 120.78
23.3.1.2 | 040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | SEDOP | M3 | 16.5 | 2754.15 | 3559.46 | 45443.48 | 58731.09
23.3.1.3 | 040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | SEDOP | M3 | 8.73 | 2536 | 3277.53 | 22139.28 | 28612.84
23.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 50600.06 | 65395.44
23.4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES | [6 empty] | 50600.06 | 65395.44
23.4.1.1 | 50766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | PRÓPRIA | m³ | 16.5 | 3066.67 | 3963.36 | 50600.06 | 65395.44
23.5 | SISTEMAS DE PISO | [6 empty] | 146693.97 | 189587.41
23.5.1 | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | SEDOP | M2 | 907.03 | 57.88 | 74.8 | 52498.9 | 67845.84
23.5.2 | 130626 | Piso de alta resitência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | SEDOP | M2 | 907.03 | 103.85 | 134.22 | 94195.07 | 121741.57
23.6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 45992.28 | 59438.62
23.6.1 | PAREDES | [6 empty] | 33336.58 | 43082.8
23.6.1.1 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 155.46 | 55.42 | 71.62 | 8615.59 | 11134.05
23.6.1.2 | 101161 | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia). ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. | SINAPI | M2 | 140.7 | 175.7 | 227.07 | 24720.99 | 31948.75
23.6.2 | ARQUIBANCADA | [6 empty] | 12655.7 | 16355.82
23.6.2.1 | 87489 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. | PRÓPRIA | m² | 109.04 | 55.42 | 71.62 | 6043 | 7809.44
23.6.2.2 | 101747 | Laje pré-moldada para assentos e=13cm. PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020. | SINAPI | M2 | 83.42 | 79.27 | 102.45 | 6612.7 | 8546.38
23.7 | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 397556.27 | 513799.32
23.7.1 | 94213 | Cobertura em telha metálica trapezoidal.TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | SINAPI | M2 | 986.1 | 94.63 | 122.3 | 93314.64 | 120600.03
23.7.2 | 071466 | Cumeeira para telha metalica trapezoidal. Cumeeira em aço galvanizado. | SEDOP | M | 37.64 | 36.68 | 47.41 | 1380.64 | 1784.51
23.7.3 | 94213 | Telha metálica trapezoidal perfurada. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | SINAPI | M2 | 296.02 | 94.63 | 122.3 | 28012.37 | 36203.25
23.7.4 | 070675 | Cobertura em telha translúcida trapezoidal. Cobertura - telha translucida fibra de vidro. | SEDOP | M2 | 28.56 | 77.44 | 100.08 | 2211.69 | 2858.28
23.7.5 | 071361 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | SEDOP | M2 | 986.1 | 276.48 | 357.32 | 272636.93 | 352353.25
23.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 4388.5 | 5672.22
23.8.1 | 98557 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames). IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018. | SINAPI | M2 | 134 | 32.75 | 42.33 | 4388.5 | 5672.22
23.9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 17533.21 | 22659.09
23.9.1 | 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia). CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 529 | 4.15 | 5.36 | 2195.35 | 2835.44
23.9.2 | 87543 | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 683.81 | 22.43 | 28.99 | 15337.86 | 19823.65
23.10 | PINTURA | [6 empty] | 46665.88 | 60311.86
23.10.1 | 88489 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | SINAPI | M2 | 683.81 | 12.52 | 16.18 | 8561.3 | 11064.05
23.10.2 | 102494 | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021. | SINAPI | M2 | 692 | 49.72 | 64.26 | 34406.24 | 44467.92
23.10.3 | 150207 | Acrílica para piso | SEDOP | M2 | 215.02 | 17.2 | 22.23 | 3698.34 | 4779.89
23.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | [6 empty] | 12400.73 | 16027.23
23.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 251.01 | 324.41
23.11.1.1 | 101876 | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 1 | 61.46 | 79.43 | 61.46 | 79.43
23.11.1.2 | 93671 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 2 | 76.28 | 98.58 | 152.56 | 197.16
23.11.1.3 | 93655 | Disjuntor monopolar termomagnético 20A. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. | SINAPI | UN | 3 | 12.33 | 15.94 | 36.99 | 47.82
23.11.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 3445 | 4452.22
23.11.2.1 | 91836 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 80 | 10.09 | 13.04 | 807.2 | 1043.2
23.11.2.2 | 91864 | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 144 | 13.27 | 17.15 | 1910.88 | 2469.6
23.11.2.3 | 95805 | Condulete PVC 3/4". CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016. | SINAPI | UN | 34 | 21.38 | 27.63 | 726.92 | 939.42
23.11.3 | CABOS E CONDUTORES | [6 empty] | 1262.4 | 1632.2
23.11.3.1 | 91926 | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 230 | 4.23 | 5.47 | 972.9 | 1258.1
23.11.3.2 | 91930 | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | M | 30 | 9.65 | 12.47 | 289.5 | 374.1
23.11.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 7442.32 | 9618.4
23.11.4.1 | 97601 | Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W. REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIODE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. | SINAPI | UN | 24 | 298.98 | 386.4 | 7175.52 | 9273.6
23.11.4.2 | 91996 | Tomada universal, 10A, cor branca, completa. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | SINAPI | UN | 10 | 26.68 | 34.48 | 266.8 | 344.8
23.12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 16244.1 | 20994.54
23.12.1 | 96985 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | UN | 6 | 99.54 | 128.65 | 597.24 | 771.9
23.12.2 | 96973 | Cordoalha de cobre nu 50 mm2. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | M | 122 | 46.89 | 60.6 | 5720.58 | 7393.2
23.12.3 | 96974 | Cordoalha de cobre nu 35 mm2. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | M | 158 | 60.21 | 77.82 | 9513.18 | 12295.56
23.12.4 | 98111 | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020. | SINAPI | UN | 6 | 48.35 | 62.49 | 290.1 | 374.94
23.12.5 | 98463 | Conector mini-gar em bronze estanhado. SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | SINAPI | UN | 6 | 20.5 | 26.49 | 123 | 158.94
23.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 27945.97 | 36117.2
23.13.1 | 250594 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete. Tabela em mad. lei p/ aro de basquete. | SEDOP | UN | 1 | 1086.49 | 1404.18 | 1086.49 | 1404.18
23.13.2 | 00025398 | Estrutura metálica de traves de futsal. CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACOGALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTAESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM. | SINAPI | UN | 1 | 5066.97 | 6548.55 | 5066.97 | 6548.55
23.13.3 | 00025399 | Estrutura metálica p/ rede de voley. CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. | SINAPI | UN | 1 | 3076.09 | 3975.54 | 3076.09 | 3975.54
23.13.4 | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SINAPI | M2 | 86.1 | 217.38 | 280.94 | 18716.42 | 24188.93
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1775012.75
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 6070550.15
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 7845562.9
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A”
CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA